- 附件1

- 节水型企业基本要求

| 序号 | 基本要求 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水和生活用水分开计量付费。 | 查看相关资料，现场检查。 |
| 2 | 生活用水不采用包费制。 | 查看相关资料，现场检查。 |
| 3 | 近3年无超计划用水（附企业自主声明，水利部门审查）。 | 查看相关资料。 |
| 4 | 取用水手续齐全（附批件复印件）。 | 查看相关资料。 |
| 5 | 锅炉蒸汽冷凝水、直接冷却水和间接冷却水重复使用。 | 现场查看重复用水设施。 |
| 6 | 未使用国家明令淘汰的用水器具和用水设备。 | 现场抽查用水器具和设备使用情况。 |
| 7 | 企业废水排放符合标准要求（附企业自主声明，环保部门核实或排污许可证）。 | 查看相关资料。 |
| 8 | 水计量器具的配备与管理符合GB 24789的要求（附水计量器具规格型号清单）。 | 查看相关资料，现场检查。 |
| 9 | 新建、改建、扩建项目时，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，做到用水计划到位、节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位（简称节水“三同时、四到位”制度）。 | 查看建设项目配套节水设计、施工、验收等相关资料；现场查看项目建设运行管理情况。 |
| 10 | 未被列入企业经营异常名录或严重违法失信企业名单（附企业信用信息查询结果）。 | 查看相关资料。 |

注：第3、4、7项均由企业自主声明符合相关要求，第3、4项由当地水利部门审查，第7项由当地生态环境部门核实。